## PLT-Stellen
1 Struktursegment Bezeichnung <44004> | 1 Struktursegment Beschreibung (Segment) <44005> | 2 Struktursegment Bezeichnung <44004> | 2 Struktursegment Beschreibung (Segment) <44005> | PLT-Stelle Technische Einrichtung <44035> | PLT-Stelle Messgröße <44036> | PLT-Stelle Verarbeitungsfunktion <44037> | PLT-Stelle Nummer <44038> | PLT-Stelle Beschreibung <44005> | Segmentdefinition: Name (identifizierend) <44001> | PLT-Stelle Symbolische Adresse (Einzelbestandteil) <44053> | PLT-Stelle Makro <44008> | PLT-Stelle Aufwand Planung <44012> | PLT-Stelle Aufwand Bau <44014> | PLT-Stelle Aufwand Software <44016> | PLT-Stelle Kalkulationswert <44018> | PLT-Stelle Reserve 1 | PLT-Stelle Reserve 2 | PLT-Stelle Reserve 3 | PLT-Stelle Segmentvorlage <44051> | PLT-Stelle Sicherheitsrelevant <44060> | PLT-Stelle GMP-relevant <44061> | PLT-Stelle Qualitätsrelevant <44062> | PLT-Stelle <ESS.PCT-Loop.Measuring range> | PLT-Stelle <ESS.PCT-Loop.Lower_Limit_3> | PLT-Stelle <ESS.PCT-Loop.Lower_Limit_2> | PLT-Stelle <ESS.PCT-Loop.Lower_Limit_1> | PLT-Stelle <ESS.PCT-Loop.Upper_Limit_1> | PLT-Stelle <ESS.PCT-Loop.Upper_Limit_2> | PLT-Stelle <ESS.PCT-Loop.Upper_Limit_3> | PLT-Stelle Anwendergesteuerte Implementierung | PLT-Stelle PLT-Typ <16016> | PLT-Stelle Dokumentenart (Einzelbestandteil) <1528> | 1 SPS-Adresse: Richtung <44020 1> | 1 SPS-Adresse: Datentyp <44021 1> | 1 SPS-Adresse: Symbolische Adresse (Einzelbestandteil) <44052 1> | 2 SPS-Adresse: Richtung <44020 2> | 2 SPS-Adresse: Datentyp <44021 2> | 2 SPS-Adresse: Symbolische Adresse (Einzelbestandteil) <44052 2> | 3 SPS-Adresse: Richtung <44020 3> | 3 SPS-Adresse: Datentyp <44021 3> | 3 SPS-Adresse: Symbolische Adresse (Einzelbestandteil) <44052 3> | 4 SPS-Adresse: Richtung <44020 4> | 4 SPS-Adresse: Datentyp <44021 4> | 4 SPS-Adresse: Symbolische Adresse (Einzelbestandteil) <44052 4> | 5 SPS-Adresse: Richtung <44020 5> | 5 SPS-Adresse: Datentyp <44021 5> | 5 SPS-Adresse: Symbolische Adresse (Einzelbestandteil) <44052 5> | Planungsobjekt Bezeichnung <44004> | Planungsobjekt Beschreibung <44005> | Planungsobjekt Segmentvorlage <44051> | Planungsobjekt Produktaspekt (Einzelbestandteil) <1828> | Planungsobjekt Technische Beschreibung <44006> | Planungsobjekt Einbauort (Einzelbestandteil) <1228> | Planungsobjekt Aufwand Planung <44012> | Planungsobjekt Aufwand Bau <44014> | Planungsobjekt Aufwand software <44016> | Planungsobjekt Kalkulationswert <44018> | Planungsobjekt <ESS.PCT-Loop.Working_temperature> | Planungsobjekt <ESS.PCT-Loop.Input signal> | Planungsobjekt Segmentdefinition: Name (identifizierend) <44001> | Planungsobjekt Reserve 2 | Planungsobjekt Reserve 3 | Planungsobjekt Dokumente 1 <44007 1> | Planungsobjekt Dokumente 2 <44007 2> | Planungsobjekt Dokumente 3 <44007 3> | Planungsobjekt Artikelnummer 1 <20100 1> | Planungsobjekt Artikelnummer 2 <20100 2> | Planungsobjekt Artikelnummer 3 <20100 3> | Planungsobjekt Artikelnummer 4 <20100 4> | Planungsobjekt Artikelnummer 5 <20100 5>
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  |  | EU | 101 | Medium zuführen | Eplan.PCT.Loop.Consumer | MA3 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\201_Variant_Preplanning\Reverse_Contactor_Control_Drive_run.emp | 2,5h | 3h | 2,5h | 2500 |  |  |  | Consumer1 | X | X | X | [7 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | [6 empty] | MA1 | Pumpe 1 |  |  | Mit Drehstrommotor (Direktsteuerung) | B4 | 2h | 2h | 2h | 1000,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Actuator
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  |  | EU | 102 | Medien vermischen | Eplan.PCT.Loop.Consumer | MA4 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\201_Variant_Preplanning\Reverse_Contactor_Control_Protection circuit.emp | 2,5h | 3h | 2,5h | 2500 |  |  |  | Consumer2 | X | X | X | [7 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | [6 empty] | MA2 | Rührer 1 |  |  | Mit Drehstromantrieb und Frequenzumrichter | B4 | 2h | 2h | 2h | 1000,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Actuator
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | F | C | 1 | Durchflussventilsteuerung | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BYTE | I1 | [12 empty] | BL1 | Durchflusssensor |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | F | C | 1 | Durchflussventilsteuerung | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BYTE | I1 | [12 empty] | FL1 | Absperrventil | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | F | IRC | 2 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  | EFS | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | BL1 | Ventil |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | F | IRC | 2 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  | EFS | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | FL1 | Absperrventil | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | F | IRC | 2 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  | EFS | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | SF1 | Schalter / Taster |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | F | IRC | 2 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  | EFS | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | SF2 | Schalter / Taster |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | F | IRC | 3 | Durchflussventilsteuerung: Geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [9 empty] | BL1 | Ventil |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | F | IRC | 3 | Durchflussventilsteuerung: Geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [9 empty] | FL1 | Absperrventil | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | F | IRC | 3 | Durchflussventilsteuerung: Geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [9 empty] | SF1 | Schalter / Taster |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | G | S | 1 | Lichtschranke | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Light_barrier.emp |  |  |  | 0 | [14 empty] | Allgemein |  |  | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I2 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | Ausgang | BOOL | O3 | BL1 | Füllstandssensor |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | L | IR | 20 | Füllstand messen | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS5 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 | [14 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I2 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | Ausgang | BOOL | O3 | BL1 | Füllstandssensor |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | L | IR | 20 | Füllstand messen | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS5 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 | [14 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I2 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | Ausgang | BOOL | O3 | UA1 | Umformer | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Converter
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | L | S++ | 21 | Mediumzufuhr abschalten | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS6 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 |  |  |  |  | X | X | X | 0-1000 l | 200 l | 400 l | 500 l | 600 l | 800 l | 1000 l | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I2 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | Ausgang | BOOL | O3 | BL2 | Grenzwertsensor |  |  | Abschalten über Ultraschall | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW1 | Grundfarbe Rot aufbereiten |  | T | IRCA+S++Z+++ | 22 | Temperatur messen | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS7 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Temperature_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 1100 |  |  |  |  | X | X | X | 0 - 250 °C | 30 °C | 50 °C | 70 °C | 90 °C | 110 °C | 130 °C | Allgemein |  | EFS | Eingang | WORD | I1 | [12 empty] | BL1 | Temperatursensor |  |  |  | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | TW 004
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  |  | EU | 101 | Medium zuführen | Eplan.PCT.Loop.Consumer | MA9 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\201_Variant_Preplanning\Reverse_Contactor_Control_Drive_run.emp | 2,5h | 3h | 2,5h | 2500 |  |  |  | Consumer1 | X | X | X | [7 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | [6 empty] | MA1 | Pumpe 1 |  |  | Mit Drehstrommotor (Direktsteuerung) | B4 | 2h | 2h | 2h | 1000,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Actuator
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  |  | EU | 102 | Medien vermischen | Eplan.PCT.Loop.Consumer | MA10 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\201_Variant_Preplanning\Reverse_Contactor_Control_Protection circuit.emp | 2,5h | 3h | 2,5h | 2500 |  |  |  | Consumer2 | X | X | X | [7 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | [6 empty] | MA2 | Rührer 1 |  |  | Mit Drehstromantrieb und Frequenzumrichter | B4 | 2h | 2h | 2h | 1000,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Actuator
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  |  | EU | 103 | Medium zuführen | Eplan.PCT.Loop.Consumer | MA9 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\201_Variant_Preplanning\Reverse_Contactor_Control_Drive_run.emp | 2,5h | 3h | 2,5h | 2500 |  |  |  | Consumer1 | X | X | X | [7 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | [6 empty] | MA1 | Pumpe 2 |  |  | Mit Drehstrommotor (Direktsteuerung) | B4 | 2h | 2h | 2h | 1000,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Actuator
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | C | 1 | Durchflussventilsteuerung | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Eingang | BYTE | I1 | [12 empty] | BL1 | Durchflusssensor |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | C | 1 | Durchflussventilsteuerung | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Eingang | BYTE | I1 | [12 empty] | FL1 | Absperrventil | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | IRC | 2 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | BL1 | Ventil |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | IRC | 2 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | FL1 | Absperrventil | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | IRC | 2 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | SF1 | Schalter / Taster |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | IRC | 2 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | SF2 | Schalter / Taster |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | C | 3 | Durchflussventilsteuerung | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Eingang | BYTE | I1 | [12 empty] | BL1 | Durchflusssensor |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | C | 3 | Durchflussventilsteuerung | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Eingang | BYTE | I1 | [12 empty] | FL1 | Absperrventil | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | IRC | 4 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | BL1 | Ventil |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | IRC | 4 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | FL1 | Absperrventil | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | IRC | 4 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | SF1 | Schalter / Taster |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | F | IRC | 4 | Durchflussventilsteuerung: Offen und geschlossen | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | Allgemein |  |  | Ausgang | BYTE | I1 | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I1 | [6 empty] | SF2 | Schalter / Taster |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | L | IR | 20 | Füllstand messen | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS8 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 | [14 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I2 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | Ausgang | BOOL | O3 | BL1 | Füllstandssensor |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor
HK1 | Werkstück lackieren | HW2 | Lackierfarbe Rot anmischen |  | L | S++ | 21 | Mediumzufuhr abschalten | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS9 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 |  |  |  |  | X | X | X | 0-1000 l | 200 l | 400 l | 500 l | 600 l | 800 l | 1000 l | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I2 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | Ausgang | BOOL | O3 | BL2 | Grenzwertsensor |  |  | Abschalten über Ultraschall | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW3 | Prozessflüssigkeit zuführen |  | L | IR | 20 | Füllstand messen | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS1 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 | [14 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I2 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | Ausgang | BOOL | O3 | BL1 | Füllstandssensor |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor
HK1 | Werkstück lackieren | HW3 | Prozessflüssigkeit zuführen |  | L | S++ | 21 | Mediumzufuhr abschalten | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS2 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 |  |  |  |  | X | X | X | 0-1000 l | 200 l | 400 l | 500 l | 600 l | 800 l | 1000 l | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I2 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | Ausgang | BOOL | O3 | BL2 | Grenzwertsensor |  |  | Abschalten über Ultraschall | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Werkstück lackieren | HW4 | Zusatzmittel zuführen |  | L | IR | 20 | Füllstand messen | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS3 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 | [14 empty] | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I2 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | Ausgang | BOOL | O3 | BL1 | Füllstandssensor |  |  | Mit Ultraschall (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor
HK1 | Werkstück lackieren | HW4 | Zusatzmittel zuführen |  | L | S++ | 21 | Mediumzufuhr abschalten | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS4 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 |  |  |  |  | X | X | X | 0-1000 l | 200 l | 400 l | 500 l | 600 l | 800 l | 1000 l | Allgemein |  | EFS | Eingang | BOOL | I1 | Eingang | BOOL | I2 | Ausgang | BOOL | O1 | Ausgang | BOOL | O2 | Ausgang | BOOL | O3 | BL2 | Grenzwertsensor |  |  | Abschalten über Ultraschall | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001

## PCT-Loops
1 Structure segment Designation <44004> | 1 Structure segment Description <44005> | 2 Structure segment Designation <44004> | 2 Structure segment Description <44005> | PCT loop Technical facility <44035> | PCT loop Measurand <44036> | PCT loop Processing function <44037> | PCT loop Number <44038> | PCT loop Description <44005> | Segment definition: Name (identifying) <44001> | PCT loop Symbolic address (single component) <44053> | PCT loop Macro <44008> | PCT loop Expenditure planning <44012> | PCT loop Expenditure construction <44014> | PCT loop Expenditure software <44016> | PCT loop Calculation value <44018> | PCT loop Reserve 1 | PCT loop Reserve 2 | PCT loop Reserve 3 | PCT loop Segment template <44051> | PCT loop Relevant to safety <44060> | PCT loop GMP-relevant <44061> | PCT loop Quality-relevant <44062> | PCT loop <ESS.PCT-Loop.Measuring range> | PCT loop <ESS.PCT-Loop.Lower_Limit_3> | PCT loop <ESS.PCT-Loop.Lower_Limit_2> | PCT loop <ESS.PCT-Loop.Lower_Limit_1> | PCT loop <ESS.PCT-Loop.Upper_Limit_1> | PCT loop <ESS.PCT-Loop.Upper_Limit_2> | PCT loop <ESS.PCT-Loop.Upper_Limit_3> | PCT loop User-controlled implementation | PCT loop PCT type <16016> | PCT loop Document type (single component) <1528> | 1 PLC addresses Direction <44020 1> | 1 PLC addresses Data type <44021 1> | 1 PLC addresses Symbolic address (single component) <44052 1> | 2 PLC addresses Direction <44020 2> | 2 PLC addresses Data type <44021 2> | 2 PLC addresses Symbolic address (single component) <44052 2> | 3 PLC addresses Direction <44020 3> | 3 PLC addresses Data type <44021 3> | 3 PLC addresses Symbolic address (single component) <44052 3> | 4 PLC addresses Direction <44020 4> | 4 PLC addresses Data type <44021 4> | 4 PLC addresses Symbolic address (single component) <44052 4> | 5 PLC addresses Direction <44020 5> | 5 PLC addresses Data type <44021 5> | 5 PLC addresses Symbolic address (single component) <44052 5> | Planning object Designation <44004> | Planning object Description <44005> | Planning object Segment template <44051> | Planning object Product aspect <1828> | Planning object Technical description <44006> | Planning object Mounting location (single component) <1228> | Planning object Expenditure planning <44012> | Planning object Expenditure construction <44014> | Planning object Expenditure software <44016> | Planning object Calculation value <44018> | Planning object <ESS.PCT-Loop.Working_temperature> | Planning object <ESS.PCT-Loop.Input signal> | Planning object Segment definition: Name (identifying) <44001> | Planning object Reserve 2 | Planning object Reserve 3 | Planning object Document 1 <44007 1> | Planning object Document 2 <44007 2> | Planning object Document 3 <44007 3> | Planning object Part number 1 <20100 1> | Planning object Part number 2 <20100 2> | Planning object Part number 3 <20100 3> | Planning object Part number 4 <20100 4> | Planning object Part number 5 <20100 5>
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  |  | EU | 101 | Feed medium | Eplan.PCT.Loop.Consumer | MA3 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\201_Variant_Preplanning\Reverse_Contactor_Control_Drive_run.emp | 2,5h | 3h | 2,5h | 2500 |  |  |  | Consumer1 | X | X | X | [7 empty] | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | [6 empty] | MA1 | Pump 1 |  |  | With three-phase motor (direct control) | B4 | 2h | 2h | 2h | 1000,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Actuator
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  |  | EU | 102 | Mix media | Eplan.PCT.Loop.Consumer | MA4 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\201_Variant_Preplanning\Reverse_Contactor_Control_Protection circuit.emp | 2,5h | 3h | 2,5h | 2500 |  |  |  | Consumer2 | X | X | X | [7 empty] | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | [6 empty] | MA2 | Stirrer 1 |  |  | With three-phase current drive and frequency converter | B4 | 2h | 2h | 2h | 1000,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Actuator
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | F | C | 1 | Flow valve control | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  | EFS | Input | BYTE | I1 | [12 empty] | BL1 | Flow rate sensor |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | F | C | 1 | Flow valve control | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  | EFS | Input | BYTE | I1 | [12 empty] | FL1 | Shut-off valve | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | F | IRC | 2 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  | EFS | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | BL1 | Valve |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | F | IRC | 2 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  | EFS | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | FL1 | Shut-off valve | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | F | IRC | 2 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  | EFS | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | SF1 | Switch / pushbutton |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | F | IRC | 2 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  | EFS | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | SF2 | Switch / pushbutton |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | F | IRC | 3 | Flow valve control: Closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | [9 empty] | BL1 | Valve |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | F | IRC | 3 | Flow valve control: Closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | [9 empty] | FL1 | Shut-off valve | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | F | IRC | 3 | Flow valve control: Closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | [9 empty] | SF1 | Switch / pushbutton |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | G | S | 1 | Light barrier | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Light_barrier.emp |  |  |  | 0 | [14 empty] | General |  |  | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I2 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | Output | BOOL | O3 | BL1 | Level sensor |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | L | IR | 20 | Measure filling level | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS5 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 | [14 empty] | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I2 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | Output | BOOL | O3 | BL1 | Level sensor |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | L | IR | 20 | Measure filling level | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS5 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 | [14 empty] | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I2 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | Output | BOOL | O3 | UA1 | Converter | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Converter
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | L | S++ | 21 | Switch off medium feed | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS6 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 |  |  |  |  | X | X | X | 0-1000 l | 200 l | 400 l | 500 l | 600 l | 800 l | 1000 l | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I2 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | Output | BOOL | O3 | BL2 | Limit sensor |  |  | Switch off via ultrasound | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW1 | Prepare basic color red |  | T | IRCA+S++Z+++ | 22 | Measure temperature | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS7 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Temperature_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 1100 |  |  |  |  | X | X | X | 0 - 250 °C | 30 °C | 50 °C | 70 °C | 90 °C | 110 °C | 130 °C | General |  | EFS | Input | WORD | I1 | [12 empty] | BL1 | Temperature sensor |  |  |  | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | TW 004
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  |  | EU | 101 | Feed medium | Eplan.PCT.Loop.Consumer | MA9 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\201_Variant_Preplanning\Reverse_Contactor_Control_Drive_run.emp | 2,5h | 3h | 2,5h | 2500 |  |  |  | Consumer1 | X | X | X | [7 empty] | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | [6 empty] | MA1 | Pump 1 |  |  | With three-phase motor (direct control) | B4 | 2h | 2h | 2h | 1000,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Actuator
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  |  | EU | 102 | Mix media | Eplan.PCT.Loop.Consumer | MA10 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\201_Variant_Preplanning\Reverse_Contactor_Control_Protection circuit.emp | 2,5h | 3h | 2,5h | 2500 |  |  |  | Consumer2 | X | X | X | [7 empty] | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | [6 empty] | MA2 | Stirrer 1 |  |  | With three-phase current drive and frequency converter | B4 | 2h | 2h | 2h | 1000,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Actuator
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  |  | EU | 103 | Feed medium | Eplan.PCT.Loop.Consumer | MA9 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\201_Variant_Preplanning\Reverse_Contactor_Control_Drive_run.emp | 2,5h | 3h | 2,5h | 2500 |  |  |  | Consumer1 | X | X | X | [7 empty] | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | [6 empty] | MA1 | Pump 2 |  |  | With three-phase motor (direct control) | B4 | 2h | 2h | 2h | 1000,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Actuator
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | C | 1 | Flow valve control | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Input | BYTE | I1 | [12 empty] | BL1 | Flow rate sensor |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | C | 1 | Flow valve control | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Input | BYTE | I1 | [12 empty] | FL1 | Shut-off valve | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | IRC | 2 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | BL1 | Valve |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | IRC | 2 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | FL1 | Shut-off valve | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | IRC | 2 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | SF1 | Switch / pushbutton |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | IRC | 2 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | SF2 | Switch / pushbutton |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | C | 3 | Flow valve control | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Input | BYTE | I1 | [12 empty] | BL1 | Flow rate sensor |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | C | 3 | Flow valve control | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_ Valve_control.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Input | BYTE | I1 | [12 empty] | FL1 | Shut-off valve | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | IRC | 4 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | BL1 | Valve |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | IRC | 4 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | FL1 | Shut-off valve | [7 empty] | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.Fittings
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | IRC | 4 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | SF1 | Switch / pushbutton |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | F | IRC | 4 | Flow valve control: Open and closed | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flow_Valve_control_open_and_close.emp |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0 - 100 °C | [6 empty] | General |  |  | Output | BYTE | I1 | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I1 | [6 empty] | SF2 | Switch / pushbutton |  |  |  | B4 |  |  |  | 0,00 |  |  | Eplan.PCT.Component.SwitchGear
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | L | IR | 20 | Measure filling level | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS8 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 | [14 empty] | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I2 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | Output | BOOL | O3 | BL1 | Level sensor |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor
HK1 | Paint workpiece | HW2 | Mix paint color red |  | L | S++ | 21 | Switch off medium feed | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS9 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 |  |  |  |  | X | X | X | 0-1000 l | 200 l | 400 l | 500 l | 600 l | 800 l | 1000 l | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I2 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | Output | BOOL | O3 | BL2 | Limit sensor |  |  | Switch off via ultrasound | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW3 | Feed process liquid |  | L | IR | 20 | Measure filling level | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS1 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 | [14 empty] | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I2 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | Output | BOOL | O3 | BL1 | Level sensor |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor
HK1 | Paint workpiece | HW3 | Feed process liquid |  | L | S++ | 21 | Switch off medium feed | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS2 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 |  |  |  |  | X | X | X | 0-1000 l | 200 l | 400 l | 500 l | 600 l | 800 l | 1000 l | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I2 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | Output | BOOL | O3 | BL2 | Limit sensor |  |  | Switch off via ultrasound | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001
HK1 | Paint workpiece | HW4 | Feed additive |  | L | IR | 20 | Measure filling level | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS3 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 | [14 empty] | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I2 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | Output | BOOL | O3 | BL1 | Level sensor |  |  | With ultrasound (analog) | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor
HK1 | Paint workpiece | HW4 | Feed additive |  | L | S++ | 21 | Switch off medium feed | Eplan.PCT.Loop.Measuring | MS4 | $(MD_MACROS)\ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Level_Measurement.emp | 0,5h | 1,5h | 0,5h | 800 |  |  |  |  | X | X | X | 0-1000 l | 200 l | 400 l | 500 l | 600 l | 800 l | 1000 l | General |  | EFS | Input | BOOL | I1 | Input | BOOL | I2 | Output | BOOL | O1 | Output | BOOL | O2 | Output | BOOL | O3 | BL2 | Limit sensor |  |  | Switch off via ultrasound | B4 | 0,2h | 1h | 0,3h | 500,00 | 25 °C | 4-20 mA | Eplan.PCT.Component.Sensor | [5 empty] | LW 001

## VDI 3814 für EPLAN
[16 empty] | Ein-/Ausgabefunktionen | [18 empty] | Verarbeitungsfunktionen | [31 empty] | Management- |  |  |  | Bedien- |  |  |  | Bemerkungen
[15 empty] | Gewerk: | Physikalisch | [13 empty] | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren | [12 empty] | funktionen |  |  |  | funktionen
| Struktur |  |  |  | PLT-Stelle | [9 empty] | Abschnitt | 1 | [13 empty] | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6 | [12 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
[15 empty] | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Automatikfelder für EPLAN Import | [8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Bemerkung
Zeile Nr. | Anlage 1 | Anlage 2 | Anlage 3 | Anlage 4 | Technische Einrichtung | Messgröße | Verarbeitungsfunktion | Nummer | Verarbeitungsfunktion 2 | Nummer 2 | Importstufe | Segmentdefinition: Name (identifizierend) | Segmentdefinition: Name (identifizierend) 2 | EPLAN - Makro | Geräte Beschreibung | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Richtung[1] | Datentyp[1] | Zähler[1] | Richtung[2] | Datentyp[2] | Zähler[2] | Richtung[3] | Datentyp[3] | Zähler[3] | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 25 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5 | Zeile Nr.
1 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 1 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Consumer |  |  | Hauptschalter Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 3: 1; 3 4: 1; 4 1: 1; 4 5: 1; 6 4: 14; 6 11: 1; 6 12: 2; 7 2: 16; 7 3: 1; 8 1: 1; 8 3: 1 |  | 1
2 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 2 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Consumer |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Flap_control_unit.ema | Fortluftklappe | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ausgang | DWORD |  | Eingang | DWORD |  |  |  |  | 3 1: 1; 3 3: 1; 3 4: 1; 3 6: 1; 5 2: 1; 5 4: 1; 5 7: 1; 7 1: 3; 7 2: 4; 7 3: 1; 8 2: 3; 8 3: 2 |  | 2
3 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  | T |  | 3 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Temperature_sensor.ema | Zulufttemperatur Eingang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Eingang | DWORD | [7 empty] | 3 1: 2; 3 3: 1; 3 4: 1; 4 5: 1; 5 2: 1; 5 3: 1; 5 4: 2; 7 1: 3; 7 2: 4; 7 3: 1; 8 2: 3; 8 3: 1 |  | 3
4 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  | P | DS | 4 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Differential_pressure_switch.ema | Filter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Eingang | BOOL | [7 empty] | 3 3: 1; 3 4: 1; 3 6: 1; 4 5: 1; 6 7: 1; 7 1: 1; 7 2: 3; 7 3: 1; 8 2: 1; 8 3: 1; 8 4: 1 |  | 4
5 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 5 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Consumer |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Mixing_chamber_control.ema | Mischkammer | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ausgang | DWORD |  | Eingang | DWORD |  |  |  |  | 3 1: 1; 3 3: 1; 3 4: 1; 3 6: 1; 5 2: 1; 5 4: 1; 5 7: 1; 7 1: 3; 7 2: 4; 7 3: 1; 8 2: 3; 8 3: 2 |  | 5
6 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  | T |  | 7 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Temperature_switch.ema | Ablufttemperatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Eingang | DWORD | [7 empty] | 3 1: 2; 3 3: 1; 3 4: 1; 4 5: 1; 5 2: 1; 5 3: 1; 5 4: 2; 6 7: 1; 7 1: 3; 7 2: 4; 7 3: 1; 8 2: 3; 8 3: 1 |  | 6
7 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  | T | S | 8 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Temperature_switch_with_safety_plc.ema | Temperaturwächter Enthalpierückgewinnung | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Eingang | BOOL | [7 empty] | 3 3: 1; 3 4: 1; 3 6: 1; 4 5: 1; 7 1: 1; 7 2: 3; 7 3: 1; 8 2: 1; 8 3: 1; 8 4: 1 |  | 7
8 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 21 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Consumer |  |  | Kühler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 8
9 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 21 | EU | 9 | 2 | Eplan.PCT.Loop.Consumer | Eplan.PCT.LoopFunction.Consumer | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Valve_motor_control.ema | 3-Wege-Ventil | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ausgang | DWORD |  | Eingang | DWORD |  |  |  |  | 3 3: 1; 3 4: 1; 5 2: 1; 5 3: 1; 7 1: 2; 7 2: 3; 7 3: 2; 8 2: 2; 8 3: 2 |  | 9
10 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 21 | EU | 10 | 2 | Eplan.PCT.Loop.Consumer | Eplan.PCT.LoopFunction.Consumer | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Motor_control_unit_digital.ema | Pumpe | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ausgang | BOOL |  | Eingang | BOOL |  | Eingang | BOOL |  | 3 3: 1; 3 4: 1; 3 5: 1; 3 6: 1; 4 2: 1; 6 6: 1; 7 1: 3; 7 2: 3; 7 3: 3; 8 2: 3; 8 3: 3; 8 4: 1 |  | 10
11 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 22 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Consumer |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Fan_motor_control_two_switches.ema | Zuluftventilator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 11
12 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 22 | EU | 11 | 2 | Eplan.PCT.Loop.Consumer | Eplan.PCT.LoopFunction.Consumer |  | Schalter Ein / Aus | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ausgang | BOOL |  | Eingang | BOOL |  | Eingang | BOOL |  | 3 3: 1; 3 4: 1; 3 5: 1; 3 6: 1; 4 2: 1; 4 4: 1; 6 3: 1; 7 1: 3; 7 2: 4; 7 3: 3; 8 2: 3; 8 3: 2 |  | 12
13 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  | P | DS | 12 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Differential_pressure_switch.ema | Überwachung Zuluftventilator | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Eingang | BOOL | [7 empty] | 3 3: 1; 3 4: 1; 3 6: 1; 4 5: 1; 7 1: 1; 7 2: 3; 7 3: 1; 8 2: 1; 8 3: 1; 8 4: 1 |  | 13
14 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 23 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Consumer |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Fan_motor_control_two_switches.ema | Abluftventilator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [55 empty] | 14
15 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 22 | EU | 13 | 2 | Eplan.PCT.Loop.Consumer | Eplan.PCT.LoopFunction.Consumer |  | Steuerschalter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Eingang | BOOL | [7 empty] | 3 3: 1; 3 4: 1; 3 6: 1; 4 5: 1; 7 1: 1; 7 2: 3; 7 3: 1; 8 2: 1; 8 3: 1 |  | 15
16 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 23 | EU | 14 | 2 | Eplan.PCT.Loop.Consumer | Eplan.PCT.LoopFunction.Consumer |  | Schalter Ein / Aus | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ausgang | BOOL |  | Eingang | BOOL |  | Eingang | BOOL |  | 3 3: 1; 3 4: 1; 3 5: 1; 3 6: 1; 4 2: 1; 4 4: 1; 6 3: 1; 7 1: 3; 7 2: 4; 7 3: 3; 8 2: 3; 8 3: 2 |  | 16
17 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 23 | EU | 15 | 2 | Eplan.PCT.Loop.Consumer | Eplan.PCT.LoopFunction.Consumer |  | Steuerschalter | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Eingang | BOOL | [7 empty] | 3 3: 1; 3 4: 1; 3 6: 1; 4 5: 1; 7 1: 1; 7 2: 3; 7 3: 1; 8 2: 1; 8 3: 1 |  | 17
18 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  | P | DS | 16 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Differential_pressure_switch.ema | Überwachung Abluftventilator | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Eingang | BOOL | [7 empty] | 3 3: 1; 3 4: 1; 3 6: 1; 4 5: 1; 7 1: 1; 7 2: 3; 7 3: 1; 8 2: 1; 8 3: 1; 8 4: 1 |  | 18
19 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  | T |  | 17 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Temperature_switch.ema | Zulufttemperatur Ausgang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Eingang | DWORD | [7 empty] | 3 1: 2; 3 3: 1; 3 4: 1; 4 5: 1; 5 2: 1; 5 3: 1; 5 4: 2; 6 7: 1; 7 1: 3; 7 2: 4; 7 3: 1; 8 2: 3; 8 3: 1 |  | 19 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  | T |  | 19 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Measuring |  | ESS_Macro\203_Electrical_Engine\202_PCT-Loop\Temperature_switch.ema | Raumtemperatur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Eingang | DWORD | [7 empty] | 3 1: 2; 3 3: 1; 3 4: 1; 4 5: 1; 5 2: 1; 5 3: 1; 5 4: 2; 6 7: 1; 7 1: 3; 7 2: 4; 7 3: 1; 8 2: 3; 8 3: 1 |  | 20
21 | 1 | 1 | 10 | 02_ESS |  |  | EU | 20 |  |  | 1 | Eplan.PCT.Loop.Consumer |  |  | Anlagenschalter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3 3: 1; 3 4: 1; 4 1: 1; 4 5: 1; 6 4: 14; 6 11: 1; 6 12: 2; 7 2: 16; 7 3: 1; 8 1: 1; 8 3: 1 |  | 21
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Summe Funktionen | [14 empty] | 3 | 3 | 12 | 0 | 7 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 18 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 35 | 88 | 25 | 0 | 2 | 35 | 25 | 5 |  |  | 0 | 0

## VDI 3814 Original
| VDI 3814 Blatt 1 |  |  | 1) | Dauerbefehl: z. B. 0,I,II=2 BA | [15 empty] | 3) | nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte | [18 empty] | 6) | Stellausgabe: Z.B. 3-Punkt = 2 x 2-Punkt
[5 empty] | Impulsbefehl: z. B. 0,I,II=3 BA | [16 empty] | von Fremdsystemen für interoperable Funktionen | [18 empty] | 7) | pro Eingangs-Benutzeradresse
| Stand: 2009-11 |  |  |  | Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf=2 BA | [15 empty] | 4) | pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, | [18 empty] | 8) | z. B. Gerätestatus, Zeitschalttab., Sicherheitspkt., Regler, Datei (DIN EN ISO 16484-5)
| GA-Funktionsliste | [7 empty] | Pulsweitenmod.=1 BA | [12 empty] | b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen | [18 empty] | 9) | Falls erforderlich sind bei gemeinsamen (shared) Datenpunkten die Funktionen
|  |  |  | 2) | aktiv oder passiv | [15 empty] | 5) | pro Ausgangs-Benutzeradresse | [19 empty] | im Client mit "A" und die im Server mit "B" zu kennzeichnen (siehe BIBBs).
|  |  |  | Ein-/Ausgabefunktionen | [9 empty] | Verarbeitungsfunktionen | [31 empty] | Management- |  |  |  | Bedien- |  |  |  | Bemerkungen
| Gewerk: | 001 01 |  | Physikalisch |  |  |  |  | Gemeinsam 3)9) |  |  |  |  | Überwachen | [5 empty] | Steuern |  |  |  |  | Regeln | [7 empty] | Rechnen/Optimieren | [12 empty] | funktionen |  |  |  | funktionen
Zeile Nr. | Anlage: | 02 |  | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Binärer Ausgabewert, Schalten | Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert | Binärer Eingabewert, Zustand | Zählwerteingabe | Analoger Eingabewert, Messen | Grenzwert fest | Grenzwert gleitend | Betriebsstunden-Erfassung | Ereigniszählung | Befehlsausführkontrolle | Meldungsbearbeitung 4) | Anlagensteuerung | Motorsteuerung | Umschaltung 5) | Folgesteuerung 5) | Sicherheits-/Frostschutzsteuerung | P-Regelung | PI-/PID-Regelung | Sollwertführung/-kennlinie | Stellausgabe stetig | Stellausgabe 2-Punkt 6) | Stellausgabe Pulsweitenmodulation | Begrenzung Sollwert/Stellgösse | Parameterumschaltung | h,x geführte Strategie 7) | Arithmetische Berechnung 7) | Ereignisabhängiges Schalten | Zeitabhängiges Schalten | Gleitendes Ein-/Ausschalten | Zyklisches Schalten | Nachtkühlbetrieb | Raumtemperaturbegrenzung | Energierückgewinnung 7) | Netzersatzbetrieb | Netzwiederkehrprogramm | Höchstlastbegrenzung | Tarifabhängiges Schalten | Ein-/Ausgabe Objekttyp 9) | Komplexer Objekttyp 8) 9) | Ereignis-Langzeitspeicherung | Historisierung in Datenbank | Grafik/Anlagenbild | Dynamische Einblendung | Ereignis-Anweisungstext | Nachricht an externe Stelle | ANMERKUNG Definition der Funktionen gemäß VDI 3814 Blatt 1 : 2005 (DIN EN ISO 16484-3) Kennzeichne projektspezifische Beschreibung nicht genormter Funktionen in der Bemerkungsspalte der Datenpunkt-Zeile z. B. mit Zeile Nr., Abschnitt Nr., Spalte Nr., Beiblatt/Beschreibung Nr. BIBBs = BACnet Interoperability Building Blocks, siehe DIN EN ISO 16484-5 |  | Zeile Nr.
| Benennung |  | Abschnitt | 1 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 5 | [7 empty] | 6 | [12 empty] | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9
|  |  | Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | Bemerkung
1 | 1 Hauptschalter Anlage | [14 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 14 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | 16 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 2 Fortluftklappe |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 3 | 4 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 3 Zulufttemperatur Eingang | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 | [17 empty] | 3 | 4 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 4 Filter |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [14 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5 Mischkammer |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 1 | [14 empty] | 3 | 4 | 1 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 7 Ablufttemperatur | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 4 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8 Temperaturwächter Enthalpierückgewinnung |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 9 3-Wege-Ventil |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1 | [18 empty] | 2 | 3 | 2 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10 Pumpe |  |  | 1 |  | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [16 empty] | 1 | [7 empty] | 3 | 3 | 3 |  |  | 3 | 3 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 11 Schalter Ein / Aus |  |  | 1 |  | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 3 | 4 | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 12 Überwachung Zuluftventilator |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13 Steuerschalter |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14 Schalter Ein / Aus |  |  | 1 |  | 2 | [9 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | [11 empty] | 1 | [10 empty] | 3 | 4 | 3 |  |  | 3 | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 15 Steuerschalter |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 16 Überwachung Abluftventilator |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [21 empty] | 1 | 3 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 17 Zulufttemperatur Ausgang | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 4 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 19 Raumtemperatur | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 2 |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1 |  | 1 | 1 | 2 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 3 | 4 | 1 |  |  | 3 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 20 Anlagenschalter | [14 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | [11 empty] | 14 | [6 empty] | 1 | 2 |  |  | 16 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Summe Funktionen | 3 | 3 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 18 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 | 12 | 0 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 35 | 88 | 25 | 0 | 2 | 35 | 25 | 5 |  |  |  | 0 | 0
| Ausgabedatum |  | Name | geprüft |  |  |  |  | Planersteller | [10 empty] | Projekt | [19 empty] | Informationsschwerpunkt
| Rev. 1 | [26 empty] | Firma | [11 empty] | 001 01
| Rev. 2 | [26 empty] | Strasse | [11 empty] | MSR-Zeichnung-Nr. | [13 empty] | Blatt Nr. | 1
| Rev. 3 | [26 empty] | PLZ-Stadt | [11 empty] | 11102 | [13 empty] | von | 1

## for SVERWEIS
Undefined | 0 | Binäre Ausgabe Schalten/Stellen 1) | Analoge Ausgabe Stellen | Binäre Eingabe Melden | Binäre Eingabe Zählen | Analoge Eingabe Messen 2) | Richtung[1] | Datentyp[1] | Zähler[1] | Richtung[2] | Datentyp[2] | Zähler[2] | Richtung[3] | Datentyp[3] | Zähler[3]
General - On-site | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
General - Measuring station | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausgang | BOOL
General - Control room | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ausgang | DWORD
PCS - On-Eite | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Eingang | BOOL
PCS - Measuring station | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Eingang | BOOL | 1
PCS - Control room | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Eingang | DWORD
Process computer - On-site | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ausgang | BOOL |  | Eingang | BOOL
Process computer - Measuring station | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ausgang | BOOL |  | Eingang | BOOL | 1
Process computer - Control room | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ausgang | DWORD |  | Eingang | DWORD
PLC - On-site | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ausgang | BOOL |  | Ausgang | BOOL
PLC - Measuring station | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ausgang | DWORD |  | Ausgang | DWORD
PLC - Control room | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Eingang | BOOL |  | Eingang | BOOL
General - Measuring station (hidden) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Eingang | BOOL |  | Eingang | BOOL
General - Control room (hidden) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Eingang | DWORD |  | Eingang | DWORD
PCS - Measuring station (hidden) | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ausgang | BOOL |  | Ausgang | BOOL |  | Eingang | BOOL
PCS - Control room (hidden) | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ausgang | BOOL |  | Ausgang | BOOL |  | Eingang | BOOL | 1
Process computer - Measuring station (hidden) | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | Ausgang | DWORD |  | Ausgang | DWORD |  | Eingang | DWORD
Process computer - Control room (hidden) | 18 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ausgang | BOOL |  | Eingang | BOOL |  | Eingang | BOOL
PLC - Measuring station (hidden) | 19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | Ausgang | BOOL |  | Eingang | BOOL | 1 | Eingang | BOOL | 1
PLC - Control room (hidden) | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Ausgang | DWORD |  | Eingang | DWORD |  | Eingang | DWORD

## Tabelle1 (hidden)
Realisierung | Bedienort | Richtung | Datentyp | Sensor Lösungen | Aktor Lösungen
Allgemein | Vor Ort | Eingang | BOOL | mit Lichtschranke | mit Drehstromantrieb Wendeschützsteuerung
PLS | Messwarte | Ausgang | WORD | mit Lichttaster | mit Drehstromantrieb und FU
SPS | Leitstand |  | DWORD | mit Induktivem Sensor | mit Drehstromantrieb und Sanftanlauf
Prozessrechner | Messwarte (nicht sichtbar) |  | REAL | mit Kapazitivem Sensor | mit Servomotor
| Leitstand (nicht sichtbar) |  |  | mit Endschalter mechanisch | mit Pneumatikzylinder
|  |  |  | mit Temperaturfühler | mit Hydraulikzylinder
|  |  |  | mit Temperaturschalter | mit Drehstrommotor Direktsteuerung